ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана бр.26

Ужице

Број: 01-5/54

Датум: 25.04.2014.

Предмет: измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1.2.15-2014-баждарење калориметара

1. У делу 4 тачка 9.2. захтеви у погледу гарантног рока, конкурсне документације, мења се и треба да пише :

-Не тражи се гарантни рок.

1. Тачка 14 конкурсне документације меча се и треба да пише:

-Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

У IV поглављу конкурсне документације Техничке карактеристике додаје се:

Од наведених калориметара DN 20 су Kamstrup Multikal 401(kom4) и Danfos Sonemeter 1000(kom1). Остали су сви Danfosovi Sonometer 2000(kom5) и Danfos Sonometer1000(kom 2). Од набројаних калориметара по један калориметар DN 40,DN50 и DN65 је престао са мерењем утрошка топлоте. Не могу се вредности прочитати са дисплеја, а батерије нису у питањ. Остали калориметри су по нама у нормалном радном режиму, али им истиче година баждарења.

Комисија за јавну набавку