ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/39-8

Датум: 23.08.2019.

Предмет: измена конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.16-2019-пумпе

У делу II врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се и сада гласи:

Позиција I

Центрифугална једностепена линијска („in-line“) циркулациона пумпа са

влажним или сувим ротором,  без могућности фреквентне регулације броја обртаја,са три степена брзине обртања. Брзина обртања се мења ручно.

Позиција II

Центрифугална циркулациона пумпа са влажним или сувим ротором, са интегрисаним фреквентним регулатором.

Комисија за јавне набавке

У прилогу,

-Образац 2-образац структуре цене

-Образац 7-спецификација понуђених пумпи

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ред бр. | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | Центрифугална једностепена линијска („in-line“) циркулациона пумпа са влажним или сувим ротором, без могућности фреквентне регулације броја обртаја, са три степена брзине обртања. Брзина обртања се мења ручно. |
| 1.1 | Qp= 1m3/h | Hp= 6mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.2 | Qp= 10m3/h | Hp= 6,5mVs | kom. 1 |  |  |
| 1.3 | Qp= 12m3/h | Hp= 6,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.4 | Qp=14m3/h | Hp= 7,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.5 | Qp=30m3/h | Hp= 8mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.6 | Qp=40m3/h | Hp= 8mVs | kom. 7 |  |  |
| 2. | Центрифугална циркулациона пумпа са влажним или сувим ротором, са интегрисаним фреквентним регулатором |
| 2.1 | Qp= 40m3/h | Hp= 21,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 3. | Пумпа за прање измењивача топлоте |
| 3.1 | Qp= 6m3/h | Hp= 12mVs | kom. 1 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 7)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ПУМПИ

| поз. | проток | напор | кол. | произвођач | тип пумпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифугална једностепена линијска („in-line“) циркулациона пумпа са влажним или сувим ротором, без могућности фреквентне регулације броја обртаја, са три степена брзине обртања. Брзина обртања се мења ручно. |
| 1.1. | Qp= 1m3/h | Hp= 6mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.2. | Qp= 10m3/h | Hp= 6,5mVs | kom. 1 |  |  |
| 1.3. | Qp= 12m3/h | Hp= 6,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.4. | Qp=14m3/h | Hp= 7,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.5. | Qp=30m3/h | Hp= 8mVs | kom. 2 |  |  |
| 1.6. | Qp=40m3/h | Hp= 8mVs | kom. 7 |  |  |
| 2. | Центрифугална циркулациона пумпа са влажним или сувим ротором, са интегрисаним фреквентним регулатором |
| 2.1. | Qp= 40m3/h | Hp= 21,5mVs | kom. 2 |  |  |
| 3. | Пумпа за прање измењивача топлоте |
| 3.1. | Qp= 6m3/h | Hp= 12mVs | kom. 1 |  |  |

Потпис овлашћеног лица

_____________________________