ЈКП „Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/12-8

Датум: 06.04.2020.

Предмет: измена конкурсне документација ЈНМВ 1.1.6-2020-измењивачи топлоте-набавка нових измењивача

Мења се (образац 2) Образац структуре цене са упутством како да се попуни:

У делу 1.2. -примар:       топла вода; t=100/800C NP16 мења се и сада стоји-

-примар:       топла вода; t=110/800C NP16

У делу 1.1.3- уместо 2 ком , сада стоји:    1ком.

Комисија за јавне набавке

У прилогу :

-исправљени образац 2

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ред бр. | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | Измењивачи топлоте плочасти (панелни), са гуменом заптивком |
| 1.1. | -примар: топла вода; t = 100/80°C, NP16 -секундар: топла вода; t = 90/70°C, NP6 |
| 1.1.1. | 1000KW | 1 |  |  |
| 1.1.2. | 400KW | 1 |  |  |
| 1.1.3. | 150 KW | 1 |  |  |
| 1.2. | -примар: топла вода; t=110/800C NP16 -секундар: топла вода; t=90/700C NP6 |
| 1.2.1. | 1000KW | 1 |  |  |
| 1.2.2. | 800KW | 1 |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |