ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/8-8

Датум: 22.03.2018.

Предмет: измена конкурсне документације за ЈНМВ 1.2.11-2018-баждарење мерача утрошка топлотне енергије (калориметри)

- У конкурсној документацији у делу II  врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења  се број калориметара за баждарење и сада стоји:

- Уместо „ количина 85 калориметара“, треба да стоји „ количина: 54 калориметра

( димензије калориметара дате у табели 1.)“

Табела бр. 1

| precnik | kolicina(kom) |
| --- | --- |
| DN15 | 5 |
| DN20 | 11 |
| DN25 | 26 |
| DN40 | 5 |
| DN50 | 3 |
| DN65 | 2 |
| DN80 | 2 |
| ukupno | 54 |

Табела бр. 2

| opis usluge | predvidjene kolicine(kom) |
| --- | --- |
| overavanje merila | 54 |
| pranje i priprema merila | 54 |
| taksa za istek ziga | 4 |
| kalibracija merila | 22 |
| servisiranje racunske jedinice | 25 |
| servisiranje senzora protoka | 15 |
| zamena baterije u merilu | 54 |
| Par PT 500 temperaturnih senzora | 5 |
| Ultrazvucni davac | 20 |
| vrednost norma sata za nepredvidjene radove | 10 |

|  | PLAN SERVISIRANJA I BAZDARENJA KALORIMETARA ZA 2018.god. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назив мерила | Идентификациони број | Adresa | Napomena |
|  | Kotlarnica Lipa |  |  |  |
| 1 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35966750 | Alfa Banka |  |
| 2 | Danfoss,sonometer2000,DN80,Qn=40m3/h | 35853962 | D.Tucovica 44 |  |
| 3 | Danfoss,sonometer2000,DN65,Qn=25m3/h | 34591041 | Tehnicka skola |  |
| 4 | Danfoss,sonometer1000,DN15,Qn=0,6m3/h | 34591422 | Lokal Lukic |  |
| 5 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=5m3/h | 34591385 | D.Tucovica 45 |  |
| 6 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=5m3/h | 34591379 | Nikole Pasica 16 |  |
| 7 | Kamstrup,Multical 601,DN25,Qn=1,5m3/h | 6752018 | Lipa 15-Njegus |  |
| 8 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=5m3/h | 34591381 | Pior |  |
| 9 | Danfoss,sonometer1000,DN15,Qn=0,6m3/h | 34591425 | Vujovic Sinisa |  |
| 10 | Danfoss,sonometer1000,DN15,Qn=0,6m3/h | 34591424 | Trg Sv.Save 30-Nikolic |  |
| 11 | Sharky heat DN25,Qn=2,5m3/h | 29839194 | Zicka 35-Joksimovic |  |
| 12 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 34482724 | Zicka 29-Kurcubic |  |
| 13 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=3,5m3/h | 35847927 | Nikole Pasica 35 |  |
| 14 | Actaric echo II,DN25,Qn=6m3/h | 8785547 | Zicka 27 |  |
| 15 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=3,5m3/h | 35847915 | Istorijski arhiv |  |
| 16 | Danfoss,sonometer2000,DN40,Qn=10m3/h | 34407256 | Nemanjina 14-Milovic |  |
| 17 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 35966748 | Nemanjina 12-Zotovic |  |
| 18 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 35883764 | Nemanjina 26-Korac |  |
| 19 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 6752040 | Nemanjina 45-Stojic |  |
| 20 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 35951474 | Kosanciceva 1/a-Momci. |  |
| 21 | Danfoss,sonometer1000,DN15,Qn=0,6m3/h | 35848333 | Zicka 40-Radivojcevic |  |
| 22 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 35970226 | N.Pasica 20-Muzej |  |
| 23 | Danfoss,sonometer2000,DN40,Qn=10m3/h | 34589164 | N.Pasica 22-Dunav |  |
| 24 | Danfoss,sonometer2000,DN40,Qn=10m3/h | 34589166 | Srednja Saobracajna |  |
| 25 | Danfoss,sonometer2000,DN50,Qn=15m3/h | 34591440 | Uciteljski fakultet |  |
| 26 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 34591383 | Nemanjina 72a |  |
| 27 | Danfoss,sonometer2000,DN50,Qn=15m3/h | 34591444 | Ratarska 19 |  |
| 28 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35966745 | Mesna zaj.lipa-Pavlovic |  |
| 29 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35966744 | M.Tesica 1-Djeric |  |
| 30 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=2,5m3/h | 34346878 | M.Tesica 5-Marjanovic |  |
| 31 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35966741 | Nemanjina 5 |  |
| 32 | Kamstrup,Multical 402,DN25,Qn=1,5m3/h | 60701782 | Marfi banka |  |
| 33 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=0,6m3/h | 35848295 | D.Tucovica 57-Savic |  |
| 34 | Kamstrup,Multical 402,DN20,Qn=1,5m3/h | 60837874 | Lipa 2-Petrovic |  |
| 35 | Kamstrup,Multical 402,DN15,Qn=1,5m3/h | 60856080 | Nemanjina 23-Jokic |  |
|  | Kotlarnica Blok Zlatibor |  |  |  |
| 36 | Danfoss,sonometer2000,DN80,Qn=40m3/h | 35853961 | D.Tucovica 97 |  |
| 37 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 34591382 | D.Tucovica 64/II |  |
| 38 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 35847868 | Kralja Petra I 23 |  |
| 39 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35951474 | Vidovdanska 34-poslovni |  |
| 40 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 34600164 | Posta |  |
| 41 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 35970225 | Socijalni rad |  |
| 42 | Kamstrup,Multical 602,DN25,Qn=6m3/h | 69056578 | Decanska 17 |  |
| 43 | Kamstrup,Multical 402,DN40,Qn=10m3/h | 60874430 | Decanska 13 |  |
| 44 | Danfoss,sonometer2000,DN65,Qn=25m3/h | 35853973 | Vukole Dabica 19 |  |
| 45 | Danfoss,sonometer2000,DN40,Qn=10m3/h | 35853706 | Domis |  |
| 46 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 35846697 | V.Dabica 6 |  |
| 47 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 35966738 | V.Dabica 11-Pantovic |  |
|  | Kotlarnica Kaovi |  |  |  |
| 48 | Danfoss,sonometer1000,DN25,Qn=6m3/h | 35847867 | Hilandarska 8 |  |
|  | Kotlarnica Sevojno |  |  |  |
| 49 | Danfoss,sonometer2000,DN25,Qn=6m3/h | 35970232 | V.Bugarinovica 10 |  |
| 50 | Danfoss,sonometer2000,DN25,Qn=6m3/h | 35970231 | V.Bugarinovica 12 |  |
| 51 | Danfoss,sonometer2000,DN25,Qn=6m3/h | 35970230 | V.Bugarinovica 14 |  |
| 52 | Kamstrup,Multical 601,DN20,Qn=1,5m3/h | 35966747 | Cara Dusana 1-Sibalic |  |
|  | Kotlarnica Jug Bogdanova |  |  |  |
| 53 | Danfoss,sonometer1000,DN20,Qn=2,5m3/h | 34591384 | Jug Bogdanova 1-posl. |  |
|  | Kotlarnica Kasarna |  |  |  |
| 54 | Kamstrup,Multical 601,DN50,Qn=15m3/h | 69074963 | Policija |  |

У прилогу :

-измењени образац Структуре цене (образац 2)

Комисија за јавне набавке

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2х3) |
| режијски трошкови: |
| DN15 | 5 |  |  |
| DN20 | 11 |  |  |
| DN25 | 26 |  |  |
| DN40 | 5 |  |  |
| DN50 | 3 |  |  |
| DN65 | 2 |  |  |
| DN80 | 2 |  |  |
| опис услуге: |
| overavanje merila | 54 |  |  |
| pranje i priprema merila | 54 |  |  |
| taksa za istek ziga | 4 |  |  |
| kalibracija merila | 22 |  |  |
| servisiranje racunske jedinice | 25 |  |  |
| servisiranje senzora protoka | 15 |  |  |
| zamena baterije u merilu | 54 |  |  |
| Par PT 500 temperaturnih senzora | 5 |  |  |
| Ultrazvucni davac | 20 |  |  |
| vrednost norma sata za nepredvidjene radove | 10 |  |  |
|  |  | укупно: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати  укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |