ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

број: 01-5/10-8

датум: 05.05.2016.

Предмет: измене и допуне конкурсне документације за ЈН 1.1.17-2016- предизоловане цеви и опрема за прикључни топловод за котларницу “Омладинска”

Измене конкурсне документације:

-у обрасцу „VI-2 образац  структуре цене са упутством како да се попуни“ тачка 3.2. се мења и уместо DN 150 – DN 150 треба да стоји DN 150 – DN 100

У прилогу :

- измењени  „ VI-2 образац  структуре цене са упутством како да се попуни“

Комисија за јавну набавку

VI-2 ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр | предмет | Јед. мере | Кол. | јед.цена без ПДВ-а | укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isporuka predizolovanih čeličnih bešavnih cevi. Dimenzije i dužine cevi merodavne za izradu ponude: |
| 1.1. | DN 150 (ø 159 x 4,5/250) | m | 450 |  |  |
| 1.2. | DN 125 (ø 133 x 4,0/225) | m | 300 |  |  |
| 1.3. | DN 80 (ø 88,9 x 3,2/160) | m | 24 |  |  |
| 2. | Isporuka predizolovanih čeličnih cevnih lukova od 90º, radijusa R=1,5D, u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada : |
| 2.1. | DN 150 (ø 159 x 4,5/250) | kom | 6 |  |  |
| 2.2. | DN 125 (ø 133 x 4,0/225) | kom | 10 |  |  |
| 3. | Isporuka predizolovanih čeličnih etažnih račvi sa lukom ogranka od 45º u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada: |
| 3.1. | DN 150 – DN 150 | kom | 2 |  |  |
| 3.2. | DN 150 – DN 100 | kom | 2 |  |  |
| 4. | Isporuka predizolovanih čeličnih redukcija u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada: |
| 4.1. | DN 150 – DN 125 | kom | 4 |  |  |
| 4.2. | DN 100 – DN 80 | kom | 2 |  |  |
| 5. | Isporuka predizolovanih čeličnih fiksnih tačaka u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada |
| 5.1. | DN 150 (ø 159 x 4,5/250) | kom | 6 |  |  |
| 5.2. | DN 125 (ø 114,3 x 3,6/200) | kom | 4 |  |  |
| 6. | Isporuka termoskupljajućih PEHD spojnica za izolaciju zavarenih spojeva na toplovodu, u kompletu sa ostalim elementima za izradu spoja . Dimenzije i broj komada: |
| 6.1. | ø 250; L=500 mm | kom | 104 |  |  |
| 6.2. | ø 225; L=500 mm | kom | 84 |  |  |
| 6.3. | ø 200; L=500 mm | kom | 4 |  |  |
| 6.4. | ø 160; L=500 mm | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ukupno: |  |