JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/4-10

Datum: 20.02.2018.

JAVNA NABAVKA br. 1.1.2-2018-oprema za gasne kotlarnice

Pitanja 01:

molim vas da nam izađete u susret i pojasnite nejasnoće što se tiče sledećih stavki:

-referenc lista, da li je neophodno da imamo i referenc listu za.. Citiram:da je ponuđač u prethodne tri poslovne godine (2015.,2016.i 2017.) prodao najmanje dva puta više dobara od dobara traženih ovom nabavkom. Da li je traženi kapacitet kotlova 920kW str.9

-kadrovski kapacitet, niste naveli koji je neophodan kadrovski kapacitet? str.26

Odgovori:

1. 	Ponuđač kao dokaz da ispunjava dodatni uslov u smislu poslovnog kapaciteta: „da je 	ponuđač u prethodne tri poslovne  godine ( 2015., 2016. i 2017.) prodao najmanje dva 	puta više dobara od dobara  traženih ovom nabavkom“, dostavlja uz ponudu kopije 	ugovora ili nekih drugih dokumenata iz kojih se mogu videti tražene količine dobara.

Ponuđač kao dokaz kojim potvrđuje da ispunjava dodatne uslove u smislu poslovnog 	kapaciteta može dostaviti referenc liste overene od strane investitora u čijim objektima 	su ugrađena predmetna dobra, kopije faktura i sl.

2.	Minimalni traženi kapacitet kotla pri režimu tople vode 80/60oC je 920KW.

3.	Ne postoje dopunski uslovi u smislu kadrovskih kapaciteta.

4.	Ovlašćeni serviser vrši prvo podešavanje kotlovskog postrojenja sa gorionikom; 	povezivanje i podešavanje automatike; prvo puštanje kotlovskog postrojenja u 	automatski režim (probni rad postrojenja).

Komisija za javnu nabavku