ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/7-13

Датум:19.04.2018.

Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези ЈН бр.1.1.1-2018 –

горионици у комплету са пратећом опремом и прибором

Питање:

У тексту тендерске документације за Партију 1, на страни бр.5, између осталог

стоји:

„Радови на повезивању  новог горионика и постојеће аутоматске станице DR4000

произвођача Neuberger MODBUS комуникацијом и прилагођавање програма у

аутоматској станици и новог горионика.

Пуштање у рад горионика и усаглашавање са технолошким параметрима котла

изведен од стране сервисера  школованог  за  тај  тип  опреме.  Подешавање

регулатора  снаге.  Издавање  извештаја  о пуштању у рад са мерним листом са

подацима параметара сагоревања.“

Питање је на који начин се доказује да је Понуђач у могућности да понуђени

горионик повеже на постојећу аутоматску станицу и прилагоди програм у

постојећој аутоматској станици са понуђеним гориоником?

Одговор:

Као што сте навели извођење радова наведених у партији 1 Ј.Н. бр. 1.1.1-2018 изводиће сервисер школован за тај тип горионика што доказује копијом сертификата која се прилаже уз тендерску документацију.

Повезивање на постојећу аутоматску станицу „DR4000“ мора урадити овлашћени сервисер/фирма за тај тип опреме што обезбеђује понуђач.

Додаје се неопходна документација коју треба приложити уз понуду:

Изјава овлашћеног сервисера/фирме да је могуће повезати понуђени горионик са постојећом аутоматском станицом „DR4000“ и да ће исти изводити тај део посла. Уз изјаву приложити копију сертификата (за школовање и обуку за рад са аутоматиком  произвођача „Neuberger“) сервисера који ће изводити тај део посла.

Комисија за јавне набавке