ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/12-12

Датум: 18.03.2019.

Предмет: одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ 1.1.8-2019- Вентили, хватачи нечистоће и остале арматуре

Питање:

Да ли је за наручиоца прихвтљив вентил чије је тело израђено од угљеничног челика St 37 који спада у исту групу челика као и St 52-3 ?

Одговор:

Није прихватљиво да тело вентила буде изграђено од челика St 37 уместо St 52-3.

Комисија за јавне набавке