ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/236

Датум: 17.09.2014.

По позиву за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.6-2014-хемикалија за кондиционирање, а у циљу припреме прихватљиве понуде, неопходне су нам додатне информације и појашњења конкурсне документације:

Питање:

- Наручилац је на стр. 4 и 5 од  27 конкурсне документације одредио да понуђачи доставе фотокопију доказа  да хемикалија за кондиционирање није штетна по животну околину, а да је доказ издат  од стране акредитованог институту за заштиту здравља Србије. Међутим, наведени институт није акредитиван за ову врсту испитивања, односно не врши испитивање токсиколошких својстава хемикалије у погледу токсичности и штетности на животну околину, тако да понуђачи нису у могућности да доставе тражени доказ. Подсећамо да је наручилац у обавези да сачини конкурсну документацију на начин који омогућава подношење прихватљиве понуде.

Тражени производ мора бити уписан у регистар хемикалија и мора бити снабдевен важећим безбедносним листом издатим у складу са Правилником о садржају безбедносног листа. Безбедносни лист садржи обавезну класификацију свих компоненти тражене хемикалије за кондиционирање у коме је јасно наведено да ли су компоненте производа веома токсичне или штетне или корозивне или иритативне, сензибилне, канцерогене, мутагене, токсичне за репродукцију, и врло је јасно наведено који је ниво опасности хемикалије и да ли је она отровна и сл. тако да је безбедносни лист довољан и поуздан доказ о штетности тражене хемикалије на животну околину.

Да ли је довољно да понуђач достави безбедносни лист за тражени производ јер институт за заштиту здравља Србије не издаје тражени документ, а све из разлога што је у безбедносном листу дата обавезна класификација свих компоненти?

Одговор:

Довољно је доставити безбедносни лист који је састављен према Правилнику о садржају безбедносног листа.

- Питање:

С обзиром да је Европска  унија као и америчка ФДА објавила листу позитивних супстанци које су прихватљиве за третман котловске воде у производњи паре која долази у директан контакт са храном, да ли ће наручилац прихватити друго европско испитивање у сагласности са оваквим препорукама?

Одговор:

Није потребно доставити додатна испитивања уколико је безбедносни лист урађен према Правилнику о садржају безбедносног листа.

- Питање:

Тражена хемикалија за кодиционирање воде мора бити нетоксична, не сме загађивати животну околину и мора бити безбедна за здравље људи, односно мора бити произведена у складу са ISO стандардима 14001 i 18001, а што наручилац није одредио у конкурсној документацији.

С обзиром да Закон о јавним набавкама апострофира заштиту животне средине и еколошке стандарде, да ли ће наручилац поштовати одредбе ЗЈН и прописати у конкурсној документацији да призвођач поседује неки од потребних стандарда и који?

Одговор:

Није потребно доставити важеће сертификате  ISO 14001 i OHAS 18001

- Питање:

Имајући у виду квалитет производа као и константност квалитета да ли потребно да произвођач    траженог средства поседује цертификат производње ИСО 9001

Одговор:

Произвођач мора поседовати важећи сертификат ISO 9001 из области производње предметних производа за третман воде.

- Питање:

Имајући у виду ефекте које требају да постигну смеше за кондиционирање  може се закључити да хемијски састав тражених средстава чине најмање 8 за топловод, односно 9 за парни котао и то различитих хемијских компоненти.

Да ли ће наручилац одредити мимнимални састав хемикалија, односно минимални број компоненти које мора имати у свом сатаву смеша за третман воде у топловоду и пароводу и да ли ће одредити на који начин и којим документима ће понуђачи доказати тражени хемијски састав хемикалије за кондиционирање тј. да ли потребно доставити декларацију о саставу производа од произвођача?

Одговор:

Није потребно доставити декларацију о саставу производа, уколико је bезбедносни лист урађен према Правилнику о садржају безбедносног листа.

- Питање:

Да ли ће наручилац одредити прихватљиве хемијске компоненте у складу са задатим резултатима које жели постићи при третману воде у топловоду и пароводу?

Одговор:

Неће се прихватити компоненте наведене у тачки 7.13 страна 5 конкурсне документације.

- Питање:

Које испарљиве компоненте сме да садржи средство за кондиционирање паровода с обзиром на штетност неких компоненти на неке од материјала у систему?

Одговор:

Није потребно доставити посебну документацију.

Комисија за јавне набавке