ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/7-11

Датум: 23.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА БР:1.1.1-2018-горионици у комплету са пратећом опремом и прибором

Предмет:одговор на питање потенцијалних понуђача

Питање:

У тексту између осталог за Партију 1 - тражите да горионик поседује   97/23/ЕЦ  , а вероватно као што сте упознати, ова директива је за опрему под притиском, а не за гасне горионике. Замолио бих вас да ми објасните зашто тражите да горионик који би радио на природни гас поседује, сертификат за посуде под притиском, или да једноставно ову директиву избаците.

Одговор:

Стандард 97/23/ЕЦ је везан за посуде под притиском већим од 0,5 бар (котао) и сву сигурносну и притисну опрему директно везану за котао, од којих је горионик једна од основних, тако да треба да испуњава исти. Уместо овог стандарда, опрема може да задовољава и допуњену варијанту прописа 2014/68/ЕУ или сличну одговарајућу.

Комисиоја за јавне набавке