JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/15-11

Datum: 27.04.2018.

Predmet: izmena konkursne dokumentacije JN 1.1.5-2018-pumpe

U konkursnoj dokumentaciji na strani 4-5/31, III. Toplotne podstanice kotlarnice Sevojno i IV Toplotne podstanice kotlarnice K-05 u tehničkoj specifikaciji umesto  : pumpe koje tražene parametre (Qp,Hp) ostvaruju pri prvoj (najmanjoj) i drugoj  brzini., treba da stoji:

„pumpe koje tražene parametre (Qp,Hp) ostvaruju pri prvoj (najmanjoj) ili drugoj  brzini“.

Komisija za javne nabavke