JKP”Gradska toplana Užice”

Trg partizana 26

Broj: 01-5/237

Datum: 18.09.2014.

Pitanje:

1 . U odeljku III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara ... kod opisa hemikalija za kondicioniranje vode u toplovodu u tački 7 funkcija koju obavlja navedeni proizvod navodi se između ostalog :

         Da uklanja stvoreni kamenac na zagrejanoj površini

         Da uklanja tvrdoću vode usled proboja tvrde vode u instalaciju grejanja.

S obzirom da hemikalije za kondicioniranje u koncentracijama i kojima se dodaju imaju zanemarljivu mogućnost uklanjanja stvorenog depozita i da nikako ne mogu da uklanjaju tvrdoću vode već samo da soli zadržavaju u vodi u rastvornom obliku (što je već i navedeno u nekim stavkama) smatramo da ove stavke treba ukloniti.

Odgovor:

Narucilac ostaje pri navedenoj formulaciji, jer su trazene funkcije neophodne za kvalitetan tretman vode.

Pitanje:

2 . Zbog čega se u istom odeljku III u tački 11 navodi da sredstvo ne sme da sadrži sulfite? Sredstva za kondicioniranje vode sa sulfitima potpuno ravnopravno sa ostalim sredstvima se koriste u tretmanima vode i ne postoje posebne zabrane za njih, pa  ovaj uslov treba izbaciti.

Odgovor:

Narucilac ostaje pri stavu jer trazeni proizvod ne sme da sadrzi sulfite iz razloga sto je tenderskom dokumentacijom trazeno da proizvod nije stetan po zivotnu okolinu dakle nije toksican, a sam sulfit spada u toksicne hemikalije otrovan je ako se udise i izaziva opekotine svih sluznica.

Pitanje:

Isto važi i za hemikaliju za kondicioniranje parovoda . (gde tvrdoću možda i ne treba pominjati jer parovod ne bi trebao da dolazi u kontakt sa vodom).

Odgovor:

Narucilac ostaje pri stavu jer trazeni proizvod ne sme da sadrzi sulfite iz razloga sto je tenderskom dokumentacijom trazeno da proizvod nije stetan po zivotnu okolinu dakle nije toksican, a sam sulfit spada u toksicne hemikalije otrovan je ako se udise i izaziva opekotine svih sluznica.

Komisija za javne nabavke