JKP”Gradska toplana Užice”

Trg partizana 26

Broj: 01-5/238

18.09.2014.

Pitanje:

1.Tenderskom dokumentacijom ste tražili da proizvod nije štetan po životnu okolinu, dakle da nije toksičan , I da je ispitan u akredivonom institutu za zaštitu zdravlja Srbije I da se dostavi važeći dokument.

Mi posedujemo dokument akreditovane laboratorije iz Srbije, te smatramo da je netačna tvrdnja da ne postoji institucija koja može da dostavi važeći dokument. Napominjemo da je prošle godine firma OVEX d.o.o dostavlajla nevažeći dokument.

Smatramo da ne trebate odustati od traženog dokumenta jer to bi bilo opet na osnovu netačnih informacija koje Vam neko drugi dostavlja.

Dali odustajete od tumačenja iz startne tendeske dokumentacije ili iz odgovora koji ste nam dostavili?

Odgovor:

Odustaje se od tumacenja iz startne tenderske dokumentacije, zato sto smatramo da ce se povecati broj ponudjaca i konkurencija

Pitanje:

2.Robu nabavljate od ponudjača koji mogu biti I proizvodjači opreme, I Vi sa ponudjačima stupate u ugovorne obaveze a ne sa proizvodjačima sem ako sam ponudjač nije I proizvodjač sredstva. Smatramo da se traženi ISO sistem kvaliteta treba tražiti od onoga sa kim stupate u ugovorne obaveze tj. sa Ponudjačem.

Čiji standard se treba dostaviti ?

Odgovor:
Proizvodjaca, jer ISO 9001 nam garantuje da ce trazeni proizvod biti odgovarajuceg kvaliteta.

Pitanje:

3.Navodi se kao uslov da proizvod nesme da sadrži sulfite a to je u suprotnosti sa standardima  koji upravo traže da ima sulfita I  koji su jedan od parametara koji se kontrolišu tako da bi oni trebali biti obavezan uslov da bi se udovoljilo traženim standardima SRPS EN 12953-10 I SRPS EN 12952-12 a koje ste Vi .

Dali odustajete od zahteva standard koji definišu upotrebu sulfita ili od zahteva kome se nezna poreklo da sulfita nesme biti u sredstvu.

Odgovor:

Navedeni standardi tretiraju kotlove gde je sadrzaj sulfita preporuka a ne obaveza i  ne  odnose se na daljinsko grejanje.Narucilac ostaje pri stavu jer trazeni proizvod ne sme da sadrzi sulfite iz razloga sto je tenderskom dokumentacijom trazeno da proizvod nije stetan po zivotnu okolinu dakle nije toksican, a sam sulfit spada u toksicne hemikalije otrovan je ako se udise i izaziva opekotine svih sluznica.

Komisija za javnu nabavku